**Załącznik nr 2**

**Wykaz budowli i punktów pomiarowych**

**Pomiary geodezyjne porównawcze do przeglądów 5 letnich budowli w 2021 r. W tym założenie 7 punktów do kontroli i pomiar „0” na Nabrzeżu Przemysłowym w Nowym Warpnie**

(Operaty pomiarowe z poprzednich lat dostarczy Zamawiający)

|  |
| --- |
|  **Nowe Warpno** |
| 1 | 7 szt. reperów do założenia i pomiaru „:0” | Nabrzeże Przemysłowe L= 65,50(w tym Przystań promowa) |
|  **Świnoujście** |
| 2 | 15 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Falochron zachodni (wiatrak) L = 550 m |
| 3 | 49 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Falochron centralny L =1490 m(oraz 7 ostróg falochronu)  |
| 4 | 23 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Ostroga Zachodnia Falochronu Wschodniego (osłonowego)L=255,00 m |
| 5 | 4 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Nabrzeże niskie (na falochronie Wschodnim) L =111,0 m |
|  **Darłowo** |
|  6 | 8 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Nabrzeże Postojowe L= 80,0 m(przy zjazdach OD) |
|  7 | 18 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Falochron Wschodni L= 416,0 m |
|  8 | 15 szt. reperów do pomiaru porównawczego | Falochron Zachodni L= 484,0 m |
|  **Kołobrzeg** |
|  9 | 2 szt. reperów do pomiaru porównawczego |  Nabrzeże Bosmańskie L= 24,5m |

Razem:

1. **134 szt**. punktów kontrolowanych na budowlach do pomiaru porównawczego przemieszczeń poziomych i pionowych.
2. **7 szt.** punktów pomiarowych kontrolnych do założenia i pomiar „0”na Nabrzeżu Przemysłowym w Nowym Warpnie wraz z Przystanią promową.