# Szczegółowy wykaz budynków, w których należy wykonać co naj mniej raz w roku kontrolę stanu

**technicznego przewodów kominowych ( zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ppkt c – ustawy Prawo budowlane)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa placówki** | **Adres** | **Wykaz budynków** | **Nr inwentarzowy**  | **Powierzchnia** | **Rodzaj ogrzewania, przewodów kominowych** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | OOW Bobolin | Bobolin 1476-156 Dąbki | - budynek gospodarczo-socjalny | \_\_\_\_ |  pow. zab.- 133,5 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
|  2. | OOW Bobolin | Bobolin 1476-156 Dąbki | - budynek mieszkalny |  \_\_\_\_ | pow. zab.- 115,7 m2 | dymowy 1 szt., spalinowy 1 szt., wentylacyjny 2 szt. |
|  3. | Bobolin | Bobolin76-156 Dąbki | - budynek magazynowy KP Darłowo | \_\_\_\_ | pow. zab. – 1409,21 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 3 szt. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  OOW Chłopy | Chłopy ul. Kapitańska 65, 76-034 Sarbinowo |  - budynek gospodarczy | \_\_\_\_ | pow. zab. – 72,3 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 1 szt. |
| 5. | OOW Chłopy | Chłopy ul. Kapitańska 65, 76-034 Sarbinowo |  - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. -93,2 m2 |  dymowy 1 szt., wentylacyjny 5 szt. |
| 6. | Chłopy | Chłopy ul. Portowa 4 76-034 Sarbinowo | - świetlica przy przystani morskiej | \_\_\_\_ | pow. zab. -42,6 m2 | wentylacyjny 2 szt. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Darłowo | ul. Helska 276-150 Darłowo | - budynek gospodarczy + garaż | \_\_\_\_ | pow. zab. – ok.90 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
| 8. | Darłowo | ul. Helska 276-150 Darłowo | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab.- ok.123,25 m2 | spalinowy 4 szt., wentylacyjny 10 szt. |
|  9. | Darłowo | ul. Wschodnia 1476-150 Darłowo | - budynek Latarni morskiej | \_\_\_\_ | pow. zab. – 147,4 m2 | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 8 szt. |
| 10.  | Darłowo | ul. Wilków Morskich, 76-153 Darłowo  | - magazyn materiałowy + pom. socjalne | \_\_\_\_ | pow. zab. – 152,0 m2 |  wentylacyjny 1 szt. |
| 11. | Darłowo | ul. Wilków Morskich, 76-153 Darłowo | - stolarnia | \_\_\_\_ | pow. zab. – 417,76 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
|   12. | Darłowo | ul. Wilków Morskich,76-153 Darłowo | - warsztat mechaniczno-elektryczny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 136,6 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
|  13. | Darłowo | ul. Wilków Morskich,76-153 Darłowo | - warsztat ślusarsko-kowalski | \_\_\_\_ | pow. zab. -236,1 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
|  14. | Bosmanat Portu Darłowo | ul. Zachodnia 1576-153 Darłowo | - budynek administracyjny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 87,33 m2 | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 8 szt. |
|  15. | Kapitanat Portu Darłowo | ul. Zachodnia 2 76-150 Darłowo | - budynek administracyjny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 156,0 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 8 szt. |
|  16. | Stacja Radarowa KSBM Darłowo | ul. HelskaDarłowo (u nasady falochronu zachodniego) |   - wieża, kontener | \_\_ | pow. zab. – wieża -, kontener 15,7 m2 | wentylacyjny 4 szt. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | OOW Dąbkowice | Dąbkowice 476-156 Dąbki | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ |  pow. zab. -172,0 m2 | dymowy 3 szt., wentylacyjny 3 szt. |
| 18. |  OOW Dąbkowice  | Dąbkowice 476-156 Dąbki |  - budynek gospodarczo-socjalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 163,0 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 1 szt. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Dobrzyca/Pleśna | Pleśna 1076-036 Borkowice | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 104,3 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 4 szt. |
| 20. | Dobrzyca/Pleśna | Pleśna 1076-036 Borkowice | - budynek gospodarczo-magazynowy | \_\_\_\_ | pow. zab. – 103,3 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 1 szt. |
|  |
| 21. | Bosmanat Portu Dźwirzyno | ul. Wyzwolenia 178-131 Dźwirzyno | - budynek administracyjny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 116,0 m2 | dymowy 1 szt., spalinowy 2 szt., wentylacyjny 7 szt. |
| 22. | Dźwirzyno | ul. Wyzwolenia 178-131 Dźwirzyno | - budynek gospodarczo-socjalny | \_\_ | pow. zab.- 61,4 m2 |  spalinowy 1 szt., wentylacyjny 3 szt. |
|   |
| 23. | OOW Gąski | ul. Latarników 776-034 Sarbinowo | - budynek gospodarczy | \_\_\_\_ | pow. zab. – 21,0 m2 | wentylacyjny 3 szt. |
|   24. | Gąski | ul. Latarników 776-034 Sarbinowo | - budynek mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 214,14 m2 | dymowy 7 szt., wentylacyjny 1 szt. |
|  25. | Gąski | ul. Latarników 776-034 Sarbinowo |  - budynek maszynowni- dyżurka | \_\_\_\_ | pow. zab. – 49,5 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 2 szt. |
|  |
|  26. | Jarosławiec  | ul. Szkolna 176-107 Jarosławiec | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 165,60 m2 | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 4 szt. |
|  27. | Jarosławiec | ul. Szkolna 176-107 Jarosławiec | - budynek gospodarczy | \_\_\_\_ | pow. zab. – 23,90 m2 | wentylacyjny 2 szt. |
|  28. | Jarosławiec | ul. Szkolna 176-107 Jarosławiec | - budynek Latarni morskiej | \_\_\_\_ | pow. zab. – 41,0 m2 | wentylacyjny 2 szt. |
|  29. | Jarosławiec | ul. Słoneczna 2476-107 Jarosławiec | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 132,0 m2 | dymowe 2 szt., wentylacyjne 11 szt. |
|  30. | Jarosławiec | ul. Spacerowa 876-107 Jarosławiec | - budynek gospodarczy  | \_\_\_\_ | pow. zab. – 65,0 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 1 szt. |
|  31. | Jarosławiec | ul. Spacerowa 876-107 Jarosławiec | - budynek mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 126,5 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 4 szt. |
|  32. | Jarosławiec | ul. Spacerowa 876-107 Jarosławiec | - budynek maszynowni | \_\_\_\_ | pow. zab. – 222,1 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
|  |
|  33. | Bosmanat Portu Kołobrzeg | ul. Morska 378-100 Kołobrzeg | - budynek administracyjny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 83,43 m2 | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 11 szt. |
|   34. | Kapitanat Portu Kołobrzeg | ul. Morska 878-100 Kołobrzeg | - budynek administracyjny  | \_\_\_\_ | pow. zab. – 280,34 m2 | spalinowy 3 szt., wentylacyjny 26 szt. |
|  35. | Kapitanat Portu Kołobrzeg | ul. Morska 878-100 Kołobrzeg | - pomieszczenie elektryka  | \_\_\_\_ |  | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 1 szt. |
|  36. | Stacja Radarowa KSBM Kołobrzeg | Kołobrzeg (u nasady falochronu zachodniego) | - wieża, kontener | \_\_\_\_ | pow. zab. – wieża 5,31 m2, kontener 7,35 m2 | wentylacyjny 6 szt. |
|   |
|  37. | Łazy | ul. Wczasowa 2a76-003 Sucha Koszalińska | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 180,0 m2 | dymowy 1 szt., spalinowy 1 szt., wentylacyjny 9 szt. |
|  38. | Łazy | ul. Wczasowa 2a76-003 Sucha Koszalińska | - budynek gospodarczy | \_\_\_\_ | pow. zab. – 76,7 m2 | wentylacyjny 2 szt. |
|   |
|  39. | OOW Mielno | ul. Warszawska 176-032 Mielno | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 111,6 m2 | dymowy 1 szt., spalinowy 1 szt., wentylacyjny 7 szt. |
|   |
|  40.  | Sianożęty | ul. Plażowa 678-111 Sianożęty | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_ | pow. zab. – 82,4 m2 | dymowy 1 szt., wentylacyjny 9 szt. |
|  |
|  41. | Ustronie Morskie | ul. Nadbrzeżna 878-111 Ustronie Morskie | - budynek administracyjno-  mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 206,5 m2 | dymowe 1 szt., spalinowe 3 szt., wentylacyjny 6 szt. |
|  42. | Ustronie Morskie | ul. Nadbrzeżna 878-111 Ustronie Morskie | - budynek gospodarczy | \_\_\_ | pow. zab. – 69,5 m2 | wentylacyjny 2 szt. |
|  43. | Ustronie Morskie | ul. Nadbrzeżna78-111 Ustronie Morskie | - magazyn + garaże + wiata | \_\_\_\_ | pow. zab. – 306,0 m2 | wentylacyjny 3 szt. |
|  |
|  44. | Wicie-Rusinowo | Wicie-Rusinowo 5776-107 Jarosławiec | - budynek administracyjno- mieszkalny | \_\_\_\_ | pow. zab. – 128,0 m2 | spalinowy 1 szt., wentylacyjny 6 szt. |
|  45. | Wicie-Rusinowo | Wicie-Rusinowo 5776-107 Jarosławiec | - budynek gospodarczy + magazyn |  \_\_\_\_ | pow. zab. – 114,5 m2 | wentylacyjny 1 szt. |
| **Nowe Warpno** |
| 46. | Obwód Ochrony Wybrzeża Nowe Warpno | ul. Kilińskiego 5 72-022 Nowe Warpno | - budynek administracyjno-socjalny- budynek gospodarczy | I-14I-15 | pow. zab. – 111 m²pow. zab. – 67,7 m² | piec olejowy, wentylacyjne 10 szt. i spalinowe 1 szt.wentylacyjne 1 szt. |
| 47. | Bosmanat Portu Nowe Warpno |  ul. Dworcowa 7 72-022 Nowe Warpno | − budynek administracyjno-socjalny/ przejście graniczne | I-199 | pow. użytk. – 180,9 m² | elektryczne, wentylacyjne 10 szt. |
| **Wolin** |
| 48. | Obwód Ochrony Wybrzeża Wolin | ul. Niedamira 22 72-510 Wolin | − budynek administracyjno - mieszkalny− budynek garażowo-gospodarczy | I-16  I-17 | pow. zab.– 169,47 m²pow. zab. – 54,4 m² | piec gazowy, wentylacyjne 8 szt. i spalinowe 2 szt.elektryczne, wentylacyjne 2 szt. |
| 49. | Bosmanat Portu Wolin | ul. Niedamira 22 72-510 Wolin | − budynek administracyjno-socjalny | I-208 | pow. zab. 38,0 m2 | elektryczne, wentylacyjne 2 szt. |
| **Świnoujście** |
| 50. | Punkt Obserwacyjny | ul. Ku Morzu 1 72-600 Świnoujście | − budynek administracyjny | II-205 | pow. użytk. – 241,90 m² | elektryczne, wentylacyjne 2 szt. |
| 51. | Obchód Ochrony wybrzeża przy Punkcie Obserwacyjnym | ul. Ku Morzu 1 72-600 Świnoujście | − magazynowy | I-73 | pow. zab. – 55m2 | wentylacyjny szt.1 |
| 52. | Kapitanat Portu Świnoujście | ul. Wybrzeże Władysława IV 7 72-600 Świnoujście | − budynek administracyjny | I-201 | pow. zab. – 756 m² | kocioł gazowy, wentylacyjne 10 szt. i spalinowe 2 szt. |
| 53. | Latarnia Morska Świnoujście | ul. Bunkrowa 1 72-600 Świnoujście | − maszynownia− wieża i część socjalna | I-204II-1580 | pow. zab. – 76,83 m²pow. zab. – 330 m² | elektryczne, wentylacyjne 1 szt.elektryczne, wentylacyjne 28 szt. |
| 54. | Stacja Nautyczna w Karsiborze | ul. Karsiborska | − budynek techniczny |  | pow. zab. 55,2 m2 | elektryczne, wentylacyjne 1 szt. |
| 55. | Obwód Ochrony Wybrzeża Kanał Piastowski | ul. Barkowa 10 72-600 Świnoujścieul. Barkowa 5 Świnoujście | - budynek biurowo-mieszkalny- budynek gospodarczo-garażowy- budynek gospodarczo-garażowy | I-26I-27-  | pow. użytk. – 207,9 m²pow. użytk. – 31,3 m² | piec na paliwo stałe, wentylacyjne 3 szt., dymowe 1 szt.elektryczne, wentylacyjne 3 szt.wentylacyjne 3 szt. |
| 56. | Baza Oznakowania Nawigacyjnego | 72-600 Świnoujścieul. Fińska 5 | -budynek magazynowy | I-156/157 | pow. zab. 305,04 m2 | wentylacyjne – 7 szt. |
| **Międzyzdroje**  |
| 57. | Bosmanat Portu i Obwód Ochrony Wybrzeża Międzyzdroje | ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 72-500 Międzyzdroje | − budynek administracyjno-socjalny | I-192 | pow. zab. – 225 m²  | elektryczne, wentylacyjne 15 szt. |
| 58. |  |  | − budynek warsztatowo-garażowy | I-193 | pow. zab. – 275 m² | elektryczne, wentylacyjne 1 szt.  |
| **Mrzeżyno** |
| 59. | Bosmanat Portu Mrzeżyno | ul. Marynarska 1 72-330 Mrzeżyno | − budynek administracyjno-socjalny | I-77 | pow. zab. – 113,75 m²  | gazowe, wentylacyjne 3 szt. i spalinowe 1 szt. |
| **Kamień Pomorski** |
| 60. | Bosmanat Portu Kamień Pomorski | ul. Wilków Morskich 2 72-400 Kamień Pomorski | - budynek biurowo-socjalny | I-36 | pow. zab. – 52 m² | elektryczne, wentylacyjne 2 szt. |
| **Dziwnów** |
| 61. | Obchód Ochrony Wybrzeża Dziwnów | ul Mickiewicza 31 72-420 Dziwnów | − budynek administracyjno- mieszkalny- budynek magazynowo - socjalny − budynek warsztatowo-garażowy | I-32I-33I-35 | pow. zab. – 142,7 m²pow. zab. – 84,0 m²pow. zab. – 92.5 m² | z lokalnej kotłowni went. 7 szt.gazowe, went. 2 szt. spalinowy1 szt.elektryczne, wentylacyjne 2 szt. |
| 62. | Kapitanat Portu Dziwnów | ul. Przymorze 4 72-420 Dziwnów | − budynek administracyjny | I-67 | pow. zab. – 147 m² | gazowe, wentylacyjne 3 szt. i spalinowe 1 szt. |
| 63. | Stacja Nautyczna w Dziwnowie | ul. Przymorze 3 | - budynek techniczny | I-178 | pow. zab. 137,6 m2 | elektryczne, wentylacyjne 4 szt. |
| **Szczecin** |
| 64. | Kapitanat Portu Szczecin | ul. Jana z Kolna 9 71-603 Szczecin | − budynek administracyjny | I-202 | pow. zab. – 869 m² | kocioł gazowy, wentylacyjne 55 szt. i spalinowe 2 szt. |
| 65. | Biuro Spraw Obronnych Żeglugi | ul. Ks. Sambora 4  70-232 Szczecin | − budynek administracyjny | I-207 | pow. zab. –132 m² | miejskie, wentylacyjne 4 szt. |
| 66. | Baza Oznakowania Nawigacyjnego Szczecin | ul. Światowida 16 c 71-727 Szczecin   | − budynek socjalno-warsztatowy− budynek administracyjno-warsztatowy− budynek biurowo-warsztatowy− budynek stacji nautycznej− budynek portierni− budynek magazynowy− budynek hali pław | I-135I-142I-186 I-185 I-153 I-150 I-149  | pow. zab. 507,80 m2pow. zab. 414,80 m2pow. zab. 233,15 m2pow. zab. 35,02 m2pow. zab. 24,90 m2pow. zab. 268,00 m2pow. zab. 812,00 m2 | kotłownia gazowa, wentylacyjne 14szt., spalinowe szt. 1, wentylacja wymuszona szt.1z lokalnej kotłowni, wentylacyjne 25 szt., wentylacja wymuszona 2 szt.z lokalnej kotłowni, went. 17 szt.elektryczne, wentylacyjne 1 szt.elektryczne, wentylacyjne 4 szt.elektryczne, wentylacyjne 12 szt. kotłownia gazowa, wentylacyjne 28 szt., spalinowe szt. 1, wentylacja wymuszona 1 szt. |
| **Trzebież** |
| 67. | Kapitanat Portu Trzebież | ul. Portowa 5b 72-020 Trzebież ul. Portowa 23 72-020 Trzebieżul. Portowa 5b 72-020 Trzebież | − stacja szyfrów− budynek administracyjno- mieszkalny− budynek sanitariatów | I-200I-11I-88 | pow. zab. – 70 m²pow. zab. – 128 m² pow. zab. 29,6 m2 | elektryczne, wentylacyjne 3 szt.gazowe, wentylacyjne 4 szt. i spalinowe 1 szt.wentylacyjne 6 szt. |
| **Niechorze** |
| 68. | Latarnia Morska Niechorze | ul. Polna 30 72-350 Niechorze | − wieża i część mieszkalna− maszynownia | II-1578I-205 | pow. zab. – 294 m²pow. zab. – 52 m² | gazowe, went. 14 szt. i spalinowe 5szt.elektryczne, wentylacyjne 5 szt. |
| 69. | Obwód Ochrony Wybrzeża Niechorze | ul. Nadmorska 4 72-350 Niechorze | − budynek administracyjno-socjalny − budynek warsztatowo-garażowy | I-44I-136 | pow. zab. – 265,20 m² pow. zab. – 170 m² | gazowe, wentylacyjne 28 szt. spalinowe 1 szt.elektryczne, wentylacyjne 8 szt. wentylacja wymuszona 2 szt. |
| **Pobierowo** |
| 70. | Ośrodek Wypoczynkowy Białobórz w Pobierowie | ul. Grunwaldzka 2 72-346 Pobierowo | − budynek gospodarczo-magazynowy− murowaniec− sanitariaty | I-79I-58I-80 | pow. zab. – 293,20 m²pow. zab. – 90,18 m² pow. zab. – 73,86 m²  | elektryczne, wentylacyjne 6 szt. wentylacyjne 4 szt.wentylacyjne 16 szt. |

**Szczegółowy wykaz budynków, w których należy wykonać co najmniej dwa razy w roku kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych ( zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 3– ustawy Prawo budowlane)**

|  |
| --- |
| **Szczecin** |
| 71. | Czerwony Ratusz | Pl. Batorego 4 70-207 Szczecin | − budynek administracyjny | I-203 | pow. zab. – 3497,20 m²,  | miejskie, wentylacyjne 26 szt. |
| **Świnoujście** |
| 72. | Baza Oznakowania Nawigacyjnego | ul. Fińska 572-600 Świnoujście | − budynek administracyjno-socjalny | I-158 | pow. zab. 2354.9 m2 | kocioł gazowy, wentylacyjne 55 szt., spalinowe 2 szt.,  |

**UWAGA**: W budynku Czerwonego Ratusza w Szczecinie oraz budynku administracyjno-socjalnym Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Świnoujściu **w I półroczu 2021** r. tj. do 30 czerwca 2021 r. usługa przeglądu stanu technicznego oraz czyszczenia przewodów kominowych nie będzie realizowana – nie uwzględniać w cenie oferty.