Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.II.2630.81.21, ZT.I.231.104.2.21,
z dn. 27.04.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grzejnik C22 600x 1400 | szt. | 11 |
| 2. | Trójnik oc. reduk.1"/ 3/4" | szt. | 3 |
| 3. | Nypel oc. 1" | szt. | 3 |
| 4. | Śrubunek prosty mosiądz. 3/4" oring | szt. | 2 |
| 5. | Nypel złączka Cu Ø22 Gz 3/4" | szt. | 4 |
| 6. | Nypel złączka Cu Ø15 Gz 1/2" | szt. | 30 |
| 7. | Rura Cu 22mm dł. 2,5 m | szt. | 16 |
| 8. | Rura Cu 18 mm dł. 2,5 m | szt. | 16 |
| 9. | Rura Cu 15 mm dł. 2,5 m | szt. | 12 |
| 10. | Trójnik Cu 22x22 | szt. | 10 |
| 11. | Tójnik Cu 22x15 | szt. | 20 |
| 12. | Trójnik Cu 18 x 15 | szt. | 20 |
| 13 | Trójnik Cu 15x15 | szt. | 10 |
| 14 | Łuk Cu 15/45° dwu kielichowy | szt. | 20 |
| 15 | Mufa Cu reduk. 22/18 | szt. | 10 |
| 16 | Mufa Cu reduk. 18/15 | szt. | 10 |
| 17 | Mufa prosta Cu 22 | szt. | 10 |
| 18 | Mufa prosta Cu 18 | szt. | 10 |
| 19 | Mufa prosta Cu 15 | szt. | 10 |
| 20 | Uchwyt rury do Cu 22 - stalowy z gumą podwójny | szt. | 40 |
| 21 | Uchwyt rury do Cu 18 - stalowy z gumą podwójny | szt. | 30 |
| 22 | Uchwyt rury do Cu 15 - stalowy z gumą podwójny | szt. | 20 |
| 23 | Otulina szara 22/6 na rurę Cu 22 | szt. | 40 |
| 24 | Spinka otuliny termoizolacyjnej | szt. | 100 |
| 25 | Pasta do lutu miękkiego - 100g | szt. | 2 |
| 26 | Cyna do lutowania 3mm - 100g | szt. | 3 |
| 27 | Łuk Cu 22 dwu kielich 90 stopni | szt. | 20 |
| 28 | Kolanko Cu 22 nyplowe 22/90 stopni | szt. | 10 |
| 29 | Kolanko Cu 18 dwu kielichowe 18/90 stopni | szt. | 16 |
| 30 | Kolanko Cu 18 nyplowe 18/90 stopni | szt. | 20 |
| 31 | Kolanko Cu 15 dwu kielichowe 15/90 stopni | szt. | 40 |
| 32 | Kolanko Cu 15 nyplowe 15/90 stopni | szt. | 40 |
| 33 | Zawory grzejnikowe kątowe z termostatem | szt. | 2 |
| 34 | Zawory powrotne grzejnikowe dolne kątowe | szt. | 11 |

Miejsce dostawy: magazyn nr 4 w Darłowie, ul. Wilków Morskich 13, 76-153 Darłowo